Działdowo 31.07.2014 r.

FN.3101.1.1.2014

Działdowo Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 15

00-828 Warszawa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Wójt Gminy Działdowo, działając na podstawie przepisów art. 14 j § 1 i § 3 w zw.              z art. 14 b, art. 14 k  § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2014 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości:

1. Uznaje za nieprawidłowe stanowisko strony dotyczące wyłączenia wieży elektrowni wiatrowej z kategorii budowli, a tym samym zwolnienia z opodatkowania podatkiem                od nieruchomości.

2. Uznaje za prawidłowe:

a) stanowisko strony w kwestii wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości następujących elementów elektrowni wiatrowych: licznik zielonych certyfikatów, wyposażenia budynku sterowni, transformatora, generatora, sieci średniego napięcia,

b) stanowisko strony w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynku sterowni stawką podatku dla budynków związanych z działalnością gospodarczą,

c) stanowisko strony uznającej zewnętrzną część wieży za budowlę i tym samym opodatkowanie jej podatkiem od nieruchomości.

Uzasadnienie

We wniosku,  który wpłynął do Wójta Gminy Działdowo w dniu 16.05.2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wybudował w miejscowościach Kisiny i Pierławki elektrownie wiatrowe składające się z elementów konstrukcyjnych tj. fundament, wieża, turbina wiatrowa, drogi               i place manewrowe, sieci średniego napięcia, licznik zielonych certyfikatów, budynek sterowni wraz z wyposażeniem, transformator  oraz  generator.

Zdaniem organu dokonującego interpretacji, za budowlę nie można uznać całej elektrowni wiatrowej, a jedynie jej części budowlane (takie jak fundamenty, maszty, słupy), jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Natomiast urządzenia i instalacje technologiczne, przekształcające energię wiatru w energię mechaniczną przekazywaną do generatora, takie jak: wirnik z łopatkami, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania – nie są obiektami budowlanymi (tu budowla) ani urządzeniami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a jedynie stanowią wyposażenie techniczno-technologiczne elektrowni.

Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane w następujących orzeczeniach:

- Wyrok NSA z dnia  05.01.2010 r. (sygn. II FSK 1101/08) „ w świetle art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 3 i pkt 9 Prawa budowlanego w odniesieniu                  do elektrowni wiatrowych budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego stanowią jedynie obiekty budowlane i części budowlane urządzeń technicznych, to jest fundamenty, maszty, wieże, słupy przyłącza, jak pozostałe elementy części budowlanych urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. W związku z tym należy uznać, iż obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości obejmuje elementy budowlane urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych.(…) urządzenia techniczne służące bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej, takie jak generator (turbina), wirnik ze skrzydłami, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem                        od nieruchomości. Dlatego podatkiem od nieruchomości nie podlegają elementy techniczne (…) służące bezpośrednio wytwarzaniu energii elektrycznej”.

- Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2010 r., (sygn. I SA/Rz 324/10) - Skoro ustawodawca jako budowlę zdefiniował tylko część budowlaną elektrowni wiatrowej,                   to w rezultacie przesądził, że dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowla nie musi stanowić całości użytkowej, a opodatkowaniu podlega tylko „sama” część budowlana urządzenia technicznego. Zatem, ponieważ do budowli - z woli ustawodawcy – nie zostały zaliczone urządzenia bezpośrednio służące wytwarzaniu energii elektrycznej (turbina, gondola inne urządzenia znajdujące się w gondoli), to zasadne jest stanowisko, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, natomiast podatkowi temu podlegają tylko części budowlane czyli fundamenty, maszt.

- Wyrok NSA z dnia 15 maja 2012 r., (sygn. II FSK 2320/10) „ urządzenia techniczne takie jak: maszt, wieża, droga dojazdowo czy ogrodzenia, będą opodatkowane podatkiem                    od nieruchomości jako budowle. (…) Do budowli nie należą zatem urządzenia służące wytwarzaniu energii elektrycznej. ”

- Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2012r. (sygn. II FSK 1397/10) zgodnie z którym „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, którymi                            w rozpoznawanej sprawie były fundamenty i maszt elektrowni wiatrowej”.

- Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 marca 2013 r., (sygn.. akt I SA/Gd 127/13) „według               art. 3 pkt 1a u.p.b., obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi to w związku z definicją zawartą w art. 1a ust. 1pkt 1 u.p.o.l. obiekt budowlany,  trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach jest budynkiem łącznie z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Wobec tego, jeżeli obiekt budowlany spełnia ustawowe kryteria uznania go               za budynek, to wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami technicznymi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości naliczanym od powierzchni użytkowej budynku. Z uwagi na treść analizowanych przepisów, nie ma znaczenia, że z reguły są to urządzenia techniczne, które są związane z budynkiem i zapewniają możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, a więc, że urządzenia te mają cechy, które zostały wymienione także w definicji urządzeń budowlanych. Z kolei zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.li. zastosowane w ustawie określenie budowla oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,                    a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane                     z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

## - Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 listopada 2011r.( sygn. III SA/Po 495/11) – „ Kable elektryczne i światłowodowe umiejscowione w ziemi są urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi użytkowanie  tych obiektów budowlanych zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas gdy budowla stanowi przedmiot opodatkowania. Jeżeli natomiast takie kable stanowią jedynie instalacje lub inne urządzenia techniczne niezwiązane bezpośrednio                      z danym obiektem budowlanym i nie spełniają kryterium urządzenia budowlanego, wówczas nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba, że są częścią składową całości techniczno-użytkowej budowli. Skoro budowlą w niniejszej sprawie jest fundament               i maszt, a nie elektrownia wiatrowa jako całość i równocześnie kable te nie mają żadnego związku z funkcjonowaniem części budowlanych elektrowni lecz związane są w szerokim rozumieniu z wytwarzaniem energii elektrycznej, to nie podlegają opodatkowaniu.”

Przy tak ukształtowanej linii orzecznictwa oraz pozostających z nią w zgodzie poglądów doktryny prawa podatkowego zdaniem tutejszego organu podatkowego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowej,                tj. fundament, maszt, słup, natomiast pozostałe elementy elektrowni wiatrowej, takie jak: wirniki z łopatkami, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania nie są obiektami budowlanymi ani urządzeniami budowlanymi lecz stanowią jedynie wyposażenie                 techniczno-technologiczne elektrowni.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.

Pouczenie:

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również                   w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikacyjnych wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na niniejszą interpretację wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym Wnioskodawca dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu interpretacji. Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu                na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a w przypadku nieudzielenia odpowiedzi –                60 dni od dnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Otrzymują:

- Adresat

- a/a.